## specifikacije
TROŠKOVNIK
ZA RADOVE NA PRESELJENJU IT OPREME -
servera, opreme, kabliranja, osiguravanje rezervnog napajanja
Specijalna bolnica za plućne bolesti - infrastruktura
1. | Lokacija - Rockefellerova 3
USMJERIVAČI, PREKLOPNICI, BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE, POSLUŽITELJI
1.1 USMJERIVAČI
Uređaj | Upravljani servisi- ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
IBM System x3650 | pfSense-2.x.0-RELEASE, firewall, router, gateway, nat, IPSec site to site, IDS/IPS - postojeći rekonfiguracija | 1 |  | 0
1.2. PREKLOPNICI
Uređaj | Upravljani servisi ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-Lite | Ubiquiti EdgeOS (CLI, Web GUI) - postojeći rekonfiguracija | 1 |  | 0
1.3 BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti Unifi AP-AC-Pro | Ubiquiti UniFi Controller Software - postojeći rekonfiguracija | 1 |  | 0
1.4. MIGRACIJA DODATNIH SUSTAVA I UREĐAJA
Uređaj | Upravljani servisi- ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Radne stanice i mrežni uređaji | Microsoft Windows Xp/7/10/11 pro - postojeći rekonfiguracija | 4 |  | 0
Ukupno: |  |  |  | 0
2. | Lokacija Nemetova 2
USMJERIVAČI, PREKLOPNICI, BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE, POSLUŽITELJI, MULTIMEDIA
2.1 USMJERIVAČI
Uređaj | Upravljani servisi -ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
HP DL360P G8 2x E5-2620 | pfSense-2.x.0-RELEASE, firewall, router, gateway, nat, IPSec site to site, IDS/IPS ugradnja, instalacija i konfiguracija | 1 |  | 0
2.2. PREKLOPNICI
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti UniFi 28 Fiber Ports 10 Gigabit Aggregation | Ubiquiti UniFi Controller Software | 1 |  | 0
Ubiquiti UniFi Switch USW-48-PoE Gen2 | Ubiquiti UniFi Controller Software | 6 |  | 0
2.3 BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti Unifi Access Point U6 Pro | Ubiquiti UniFi Controller Software | 10 |  | 0
2.4. MULTIMEDIA
Uređaji | Upravljani servisi- izmještanje | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
PHILIPS 50" LCD ZASLON |  | 1 |  | 0
PC RAČUNALO S SUSTAVOM ZA DETEKCIJU DODIRA - TOUCH SCREEN | Microsoft Windows 10 pro | 1 |  | 0
2.5. MIGRACIJA DODATNIH SUSTAVA I UREĐAJA
Uređaj | Upravljani servisi - izmještanje | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Radne stanice i mrežni uređaji | Microsoft Windows Xp/7/10/11 pro | 100 |  | 0
Ukupno: |  |  |  | 0
3. | Lokacija Kosa 1b
USMJERIVAČI, PREKLOPNICI, BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE, POSLUŽITELJI, VOIP TELEFONIJA, SUSTAV POHRANA PODATAKA, BESPREKIDNO NAPAJANJE
3.1 USMJERIVAČI
Uređaj | Upravljani servisi -ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
HP DL360P G8 2x E5-2620 | pfSense-2.x.0-RELEASE, firewall, router, gateway, nat, IPSec site to site, IDS/IPS | 1 |  | 0
3.2. PREKLOPNICI
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti EdgeSwitch ES-16-XG | Ubiquiti EdgeOS (CLI, Web GUI) | 1 |  | 0
Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-Lite | Ubiquiti EdgeOS (CLI, Web GUI) | 4 |  | 0
Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-Lite | Ubiquiti EdgeOS (CLI, Web GUI) | 4 |  | 0
3.3 BEŽIČNE PRISTUPNE TOČKE
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Ubiquiti Unifi AP-AC-Pro | Ubiquiti UniFi Controller Software | 5 |  | 0
3.4. POSLUŽITELJI
Uređaj | Upravljani servisi ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
IBM System x3250 M2 | - MS Windows Server 2008R2 - MS Active Directory Domain Services - DNS server - DHCP Server - APC Powerchute Server - AEG UPS view web client | 1 |  | 0
IBM System x3650 M3 | - MS Windows Server 2012R2 - MS Windows Server 2008R2 - MS Windows Server 2003R2 - Windows 7 - Linux DebianOS 8 - MS Active Directory Domain Services - DNS server - Microsoft Multipath I/O - Microsoft Hyper-V virtual switch - Hyper-V - Failover Cluster Manager - Cluster Aware Updating - Windows Server update service - iSCSI initiator - SAS - file and storage services - Microsoft Certificate services, SBZPB CA Authority - Microsoft Network policy Server - Internet information Services manager - ESET Remote Administrator service - Microsoft SharePoint Services - Microsoft Print services - IBM DS Storage Manager 11 - USB over Ethernet Server - USB over Ethernet Client - Windows Terminal Server - Windows SQL Server | 3 | 9500 | 28500
IBM System x3650 M2 | - MS Windows Server 2012R2 - Microsoft Hyper-V virtual switch - Hyper-V - Linux CentOS 7.0 - Apache Web Server - MariaDB database - MySQL administration - Internet information Services manager - +SMS | 1 |  | 0
IBM System x3650 M2 | - pfSense Comunity Edition 2.4.5.release-P1 - IPSec VPN site to site - OpenVPN client remote access - L2TP VPN service - NAT, routing - QOS, Traffic shaping - Snort IDS/IPS intrusion prevention - Certificate services - Multi WAN load balancer - Policy routing | 1 |  | 0
3.5. SUSTAV POHRANE PODATAKA
Uređaji | Upravljani servisi- ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
IBM DS3152 Dual Controller SAS SAN | DS Storage Manager | 1 |  | 0
LSI SAS6160 16-port 24Gb/s SAS Switch | SAS Domain Manager | 1 |  | 0
SYNOLOGY RS818+ RackStation 4/4,iSCSI | Synology DSM 6.2 | 1 |  | 0
SYNOLOGY RX418 Expansion 4/4,eSATA | Synology DSM 6.2 | 1 |  | 0
SYNOLOGY DS215j DiskStation 2/2, iSCSI | Synology DSM 6.2 | 1 |  | 0
3.7. BESPREKIDNO NAPAJANJE
Uređaji | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V 2.7 KWatts / 3.0 kVA | Powerchute Bussines Edition | 1 |  | 0
AEG Protect 1.100bl + 1x100BP | AEG UPS view web client | 1 |  | 0
0
3.8. MIGRACIJA DODATNIH SUSTAVA I UREĐAJA
Uređaj | Upravljani servisi - ugradnja, instalacija i konfiguracija,premještanje | Količina | jedinična cijena (u kn bez PDV-a) | ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
Radne stanice i mrežni uređaji | Microsoft Windows Xp/7/10/11 pro | 27 |  | 0
Dodatni potrebni sitni materijal (kanalice, PVC kanali, spojnice i sl) Specificirano u dodatku 1 |  | 1 |  | 0
Ukupno:
|  |  | UKUPNO | 0
|  |  | PDV (25%) | 0
|  |  | SVEUKUPNO | 0
|  |  | UKUPNO EUR | 0
|  |  | PDV EUR (25%) | 0
|  |  | TOTAL EUR | 0
Usluge premještanja, instalacija i konfiguracije informacijskog sustava u novo nastalom okruženju (mrežna oprema, poslužitelji/radne stanice/mrežni uređaji) na novim lokacijama i prema zahtjevima naručitelja (Specijalna bolnica za plućne bolesti) ili prema dogovoru uključuju sljedeće aktivnosti:
Radovi prema segmentima sustava
odnosi se na tablice: 1.1. do 1.3. 2.1. do 2.3. 3.1. do 3.3.
pfSense 2.4.5.release-p1 - UTM (firewall, IDS/IPS, NAT, QOS, VNP, gateway): - dodavanje i izmjena postojećih pravila prema potrebama - dodavanje i izmjena VPN korisnika i pravila pristupa - dodavanje i izmjena CEZIH IPSec VPN certifikata - konfiguracija QOS i ograničenja propusnosti - konfiguracija NAT i routing servisa - praćenje neovlaštenog pristupa - Snort, IDS/IPS sustav - nadogradnja sustava prema novoj strukturi IT sustava - praćenje i otklanjanje pogrešaka cijelog sustava Ubiquiti EdgeOS okruženje: - konfiguracija switch portova prema potrebama - izmjena VLAN postavki prema potrebama - izmjena access lista prema potrebama - nadogradnja sustava prema novoj strukturi IT sustava - praćenje i otklanjanje pogrešaka cijelog sustava Unifi AP OS okruženje: - kontrola, konfiguracija WiFi sustava, Unifi controller - izmjena VLAN postavki prema potrebama - konfiguracija bežičnih mreža - kontrola pristupa djelatnika i pacijenata/gostiju prema definiranim pravilima i potrebama - nadogradnja sustava prema novoj strukturi IT sustava - praćenje i otklanjanje pogrešaka cijelog sustava
odnosi se na tablice: 3.4. do 3.6.
Microsoft OS okruženje: - održavanje Hyper-v virtualnih aplikacija i servisa - održavanje MS Failover cluster servisa - nadograđivanje postojećih aplikacija i servisa - instalacija i konfiguracija novih MS Hyper-V virtualnih poslužitelja - prema novoj strukturi IT sustava - praćenje i otklanjanje pogrešaka cijelog sustava - dodavanje korisnika u domene sa određenim pravima Active Directory servisa - kreiranje i izmjena domenskih politika - kreiranje i izmjena mrežnog podatkovnog sustava u skladu s korisničkim pravima i domenskim politikama prema novoj strukturi IT sustava - instalacija i konfiguracija dodatnih servisa za održavanje i/ili povećavanje funkcionalnosti IT sustava, te izmjena postojećih - konfiguracija NAP (Network Access Policy, RADIUS) poslužitelja, dodavanje RADIUS klijenata i djelatnika s posebnim pristupom prema zaštićenoj SBZPB infrastrukturi Linux OS okruženje: - dodavanje/izmjena i podešavanje korisničkih računa - instalacija/izmjena i podešavanje novih aplikacija i servisa - nadogradnje i podešavanje postojećih aplikacija i servisa - praćenje i otklanjanje pogrešaka cijelog sustava - nadogradnja programskih modula - proširivanje modula i aplikacije prema novoj strukturi IT sustava - nadogradnja/izmjena interne i online baze podataka - promjena parametara programa prema zahtjevima Naručitelja - implementacija novih parametara ovisno o promjenama na postojećem BIS sustavu - back-up programa i podataka unutar lokalne mreže kako i na vanjske medije prema novoj strukturi IT sustava - obrada podataka slanja za potrebe statistike Naručitelja prema novoj strukturi IT sustava - analiza i praćenje stanja sms gatewaya i prikaza pošiljatelja +sms prema novoj strukturi IT sustava - praćenje sigurnosti protoka podataka prema online modulima aplikacije i obrnuto prema novoj strukturi IT sustava - konfiguracija online poslužitelja +sms za prikaz, analizu, kontrolu poslanih podataka prema novoj strukturi IT sustava - provjera i korekcije protoka/protokola mrežnih postavki kako i lokalnog poslužitelja prema klijentima (+sms programa) u lokalnoj mreži Naručitelja u novoj strukturi IT sustava - konfiguracija poslužitelja aplikacije INTRANET SBZPB prema novoj strukturi IT sustava - konfiguracija baze podataka za INTRA (MariaSQL), promjena parametara baze podataka prema novoj strukturi IT sustava - promjena osnovnih parametara modula prema novo nastloj konfiguraciji sustava - implementacije / instalacije novih modula ovisno o promjenama na postojećem BIS sustavu te prema novo nastloj konfiguraciji sustava - back-up poslužitelja i podataka unutar lokalne mreže kako i na vanjske medije u novoj strukturi IT sustava Synology/IBM (SAN, NAS) pohrana podataka: - nadzor zauzetosti podatkovnih medija u novoj strukturi IT sustava - ograničavanje pristupa pohrani samo nužnim resursima u novoj strukturi IT sustava - konfiguracija iSCSI i SAS podatkovnih veza - nadogradnja IBM Storage manager prema novoj strukturi IT sustava - nadogradnja LSI SAS Domain manager-a prema novoj strukturi IT sustava - nadogradnja Synology DSM-a prema novoj strukturi IT sustava
odnosi se na tablice: 1.4. ; 2.5. ; 3.4 i 3.8.
Pregled stanja sustava radi minimiziranja kvara IT opreme prema novoj strukturi IT sustava Preseljenje 127 radnih stanica i mrežnih uređaja za sljedeće odjele: LABORATORIJ, RTG, POLIKLINIKA, BOLNIČKI ODJELI, ADMINISTRACIJA, UPRAVA Demontaža/montaža na lokacijama Pregled stanja uređaja Konfiguracija uređaja prema novoj strukturi IT sustava Migracija - preseljenje dodanih sustava SBZPB IT - Video-Klinika fizioterapije (poslužitelj - rekonfiguracija aplikacije i servisa) - Info Točka centralne čekaone (Nemetova - Aviva (poslužitelj - rekonfiguracija aplikacije i servisa)) - Centralno naručivanje +SMS naručivanje pacijenata (poslužitelj - rekonfiguracija aplikacije i servisa) - Intranet poslužitelj i aplikacija za internu komunikaciju djelatnika SBZPB (poslužitelj - rekonfiguracija aplikacije i servisa) - BIS i PIS konfiguracija pristupa aplikaciji na klijentima (112 kom) Ažuriranje firmware-a, provjera nužnosti proširivanja hardverskih resursa (CPU, RAM, HDD…) za poslužitelje Kontrola napajanja i hlađenja sustava, pregled stanja diskova (diskovnih polja), kontrola povezivosti sustava s SAS preklopnikom, firmware-a, provjera mogućnosti nadogradnje softvera za konfiguraciju sustava te njegova konfiguracija Provjera zauzetosti diskova za pohranu baze i zapisa o događajima prometa elektroničkom poštom, kontrola uspješnosti sigurnosne pohrana podataka, pregled zapisa o incidentima te njegova konfiguracija Pregled zauzetosti (opterećenja) web linka, kontrola ubrzanja prometa te njegova konfiguracija Provjera anti virusnih/spam politika, generiranje dnevnih/mjesečnih/godišnjih izvještaja i prilagođavanje sigurnosnih politika s obzirom na izvještaje te konfiguracija istog Kontrola UPS uređaja i pripadajuće baterija, njezinog kapaciteta te maksimalne dozvoljenje spojene snage Nadogradnja UPS kontrolne aplikacije prema potrebama i testiranje slanja obavijesti Ažuriranje zakrpa (engl. patch), instalacijskih paketa za nadogradnju (engl. Service Pack), pregled zapisa o incidentima na operativnim sustavima Dodatni radovi koji nisu predviđeni ovim troškovnikom, u iznosu do 15% ukupnih troškova.
U ZAGREBU,_____________________ | M.P. | Potpis ovlaštene osobe

## dodatak 1
TROŠKOVNIK
Dodatak 1
1 | kanalice 25x40 | m | 140 |  | 0
2 | PVC kanal 25x25 | m | 150 |  | 0
3 | PVC kanal 60x40 | m | 30 |  | 0
4 | PVC kanal 80x80 | m | 8 |  | 0
5 | PVC kanal 100x60 | m | 8 |  | 0
6 | kauflexa za zavoje, prijelaze i slično | m | 120 |  | 0
7 | PNT cijevi sa nosačima fi20 | m | 135 |  | 0
9 | Eaton PW[5SC1500IR] UPS 1/1phase, 1500VA - 5SC15 00iR ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
10 | Eaton PW [5SC3000IRT] UPS 1/1phase 3000VA/2700W ili jednakovrijedno | kom | 3 |  | 0
11 | [NETWORK-M2] Network-M2 | kom | 5 |  | 0
12 | DK-1644-0025 Patch kabel cat.6 S/FTP 0,25 met ili jednakovrijedno | kom | 330 |  | 0
13 | DK-1644-005 pres.kabel S/FTP c6 0,5m sivi CU LSOH- ili jednakovrijedno | kom | 20 |  | 0
14 | DK-1644-010 pres.kabel S/FTP c6 1m sivi CU LSOH-D ili jednakovrijedno | kom | 30 |  | 0
15 | DK-1644-020 pres.kabel S/FTP c6 2m sivi CU LSOH-D ili jednakovrijedno | kom | 40 |  | 0
16 | DK-1644-030 pres.kabel S/FTP c6 3m sivi CU LSOH-D ili jednakovrijedno | kom | 40 |  | 0
17 | DK-1644-050 pres.kabel S/FTP c6 5m sivi CU LSOH-D ili jednakovrijedno | kom | 10 |  | 0
18 | DK-1644-100 pres.kabel S/FTP c6 10m sivi CU LSOH ili jednakovrijedno | kom | 5 |  | 0
19 | Mjerenje i označavanje optike | kom | 1 |  | 0
20 | Mjerenje i označavanje UTP linkova | kom | 1 |  | 0
Sveukupno
PDV 25%
TOTAL