|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS ZAHTJEVANIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA** | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Označiti markerom i upisati redni broj, u dostavljenom prospektu ili tehničkoj specifikaciji proizvođača, gdje se točno nalazi stavka (red.br.) koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike. |
|
|  | **Proizvođač, ime i šifra proizvoda;** | | |
| 1. | **HEMATOLOŠKI APARAT (1 komad)** | | |
|  | **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** |  |  |
| 1.1. | Kvantitativno mjerenje optičkom protočnom citometrijom parametara kompletne krvne slike s peterodijelnom diferencijalnom krvnom slikom, retikulocitima, % hipokromnih eritrocita, koncentracijom hemoglobina u retikulocitima (ChR), staničnim hemoglobinom |  |  |
| 1.2. | Citokemijska reakcija na mijeloperoksidazu |  |  |
| 1.3. | Protočnost analizatora ≥ 100 analiza / h |  |  |