## Prilog 3
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
T R O Š K O V N I K
u postupku jednostavne nabave
GODIŠNJI SERVIS, ČIŠĆENJE, KALIBRACIJA, ZAMJENA ĆELIJA KISIKA, EKSPIRATORNE MEMBRANE UREĐAJA HAMILTON MEDICAL
| Redni broj | Opis predmeta nabave | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a) | PDV | Ukupno (sa PDV-om)
| 1. | Godišnji servis, kalibracija respiratora C2, zamjena filtera , filtera zraka, ćelije kisika i baterije uređaja, potvrda o ispravnost i sigurnosti aparata. SN:1032 ; SN:1072 | kom | 2 |  |  | 25%
| 2. | Godišnji servis, kalibracija respiratora C1, zamjena filtera turbine, filtera zraka, ćelije kisika i baterije uređaja, potvrda o ispravnost i sigurnosti aparata. SN:12601 | kom | 1 |  |  | 25%
| 3. | Godišnji servis, kalibracija respiratora S1, zamjena filtera turbine, filtera zraka, ćelije kisika i baterije uređaja, potvrda o ispravnost i sigurnosti aparata. SN:12181 | kom | 1 |  |  | 25%
Ukupno bez PDV-a
PDV
Ukupno sa PDV-om
|  |  | M.P. | ____________________________________________
(potpis odgovorne osobe)
U Zagrebu,