## List1
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
TROŠKOVNIK
GRUPA 1. Potrošni medicinski materijal za inkontinenciju
Red.br. | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | Jedin. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupan iznos (bez PDV-a) | Proizvođač | Naziv proizvoda i šifra ili kataloški broj | Upisati br. str. kataloga ili dr. tehn. dokum. proizvođača
1 | Pelene za odrasle osobe s visokom moći upijanja u spoju sa gaćicama, veličina M ( medium) , opseg kukova 75-110 cm ( + - 5%), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Pelene ne smiju sadržavati lateks, pojas mora biti od tekstila , višekratno ljepljive trake, zaobljeni elastični rubovi i anatomski oblik. | kom | 1500
2 | Pelene za odrasle osobe s visokom moći upijanja u spoju s gaćicama, veličine L ( large ) , opseg kukova 110-150 cm( + - 5 %) , anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Pelene ne smiju sadržavati lateks, pojas mora biti od tekstila, višekratno ljepljive trake, zaobljeni elastični rubovi i anatomski oblik. | kom | 5000
3 | Pelene za odrasle osobe s visokom moći upijanja u spoju s gaćicama , veličine XL ( extra large), opseg kukova 130 -170 cm ( + - 5%), anatomskog oblika s indikatorom vlažnosti i neutralizatorom mirisa. Pelene ne smiju sadržavati lateks, pojas mora biti od tekstila , višekratno ljepljive trake, zaobljeni elastični rubovi i anatomski oblik. | kom | 2500
4 | Podloga za inkontinenciju 60x 90 cm ( + - 5% ) s visokom moći upijanja. | kom | 5000
Ukupan iznos bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupan iznos s PDV-om
Za sve stavke predmeta nabave iz troškovnika, ponuditelj mora dostaviti po jedan reprezentativni uzorak radi provjere kvalitete i usklađenosti s tehničkim specifikacijama.