## List1
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
TROŠKOVNIK
Grupa 2. Potrošni medicinski materijal za vađenje krvi
Red.br. | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | Jedin. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupan iznos (bez PDV-a) | Proizvođač | Naziv proizvoda i šifra ili kataloški broj | Upisati br. str. kataloga ili dr. tehn. dokum. proizvođača
1. | Epruveta vakum za biokemiju sa gelom á 3-3.5 ml (13x75), plastična | kom | 7500
2. | Epruveta vakum s K2EDTA, za KKS á 3 ml (13x75), plastična | kom | 4500
3. | Epruvete vakuum s 3,8% Na-citratom za sedimentaciju a 1,6-2,0 mL (13x75) plastika ili staklo | kom | 350
4. | Epruvete vakuum s 3,2% Na-citratom za koagulaciju a 2,7-3,5 mL (13x75), dupla stijenka, plastična | kom | 1200
5. | Epruvete vakum s Li-heparinom á 4,0-4,5 ml (13x75), plastična | kom | 100
6. | Graduirane pipete za sedimentaciju eritrocita s plavom skalom | kom | 200
7. | Holder, držač za iglu s mogućnošću automatskog izbacivanja igle | kom | 15
8. | Igle za vakum sistem, 0.8x38 mm, 21G | kom | 5500
9. | Igla za vakum sistem, s integriranim zaštitnim preklopnikom na pripadajućoj igli 21 G | kom | 150
10. | Igla za vakum sistem, s integriranim zaštitnim preklopnikom i optičkim detektorom na pripadajućoj igli 21 G, radi lakše identifikacije ulaska u venu | kom | 50
11. | Esmark poveska sa kopčom za višekratnu upotrebu | kom | 10
12. | Igla s krilcima – baby sistem, 21G sa zaštitnim mehanizmom za zatvaranje igle, duljina cjevčice 19 cm | kom | 300
Ukupan iznos (bez PDV-a)
PDV
Ukupan iznos (s PDV-om)
U skladu s međunarodnim CLSI preporukama, kao i s europskim EFLM preporukama a zbog održavanja optimalnog nivoa efikasnosti i izbjegavanja potencijalnih predanalitičkih pogrešaka, svi dijelovi ponuđenih sistema za vađenje krvi (igla ili baby set+epruveta+nastavak za igle) moraju biti potpuno kompatibilni (od istog proizvođača).