## List1
Specijalna bolnica za plućne bolesti
Rockefellerova 3, Zagreb
TROŠKOVNIK
Grupa 3. Potrošni medicinski materijal za jedinicu intenzivnog liječenja
Red. broj | TEKSTUALNI OPIS STAVKE | Jedin. mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupan iznos (bez PDV-a) | Proizvođač | Naziv proizvoda i šifra ili kataloški broj | Upisati br. str. kataloga ili dr. tehn. dokum. Proizvođača
1. | Maska za odrasle za aerosolnu terapiju s pripojem 22M, izrađena od materijala koji ne sadrži PVC, i pomičnom elastičnom trakom za fiksaciju uz lice. | kom | 50
2. | Eko maska jednokratna za oksigenaciju i aerosolnu terapiju putem traheostome, za odrasle, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC, kutni izlaz 22M. | kom | 12
3. | Eko raspršivač za traheo-bronhalnu inhalaciju koji ne sadrži PVC pri protoku od 8 L/min,udio čestica promjera manjeg od 5 mikrona mora iznositi minimalno 75%, Medijan promjera raspršenih čestica iznosi približno 2.7 mikrona (tolerancija +/- 10%). Osigurano učinkovito raspršivanje i pod kutom do 90° Pojedinačno pakiran. | kom | 25
4. | Eko set za aerosolnu terapiju: maska i raspršivač bez PVC. Učinkovitost raspršivanja čestica (udio čestica manjih od 5 mikrona): minimalno 77% pri protoku od 8 L/min. Konstrukcija koja omogućuje nesmetan rad i učinkovito raspršivanje pod kutom od 90° (za pacijente u ležećem položaju). Cjevčica za kisik duljine minimalno 2.1 m, otporna na savijanje. | kom | 500
5. | Eko set s venturijevim ventilima za odrasle. Maska i pripadajući elementi moraju biti izrađeni od materijala koji ne sadrži PVC.Maska za odrasle s ergonomskim dizajnom, set od minimalno 6 izmjenjivih Venturi ventila te pripadajuća cjevčica za kisik.Ventili moraju omogućiti fiksne i precizne koncentracije kisika u rasponu od 24 % do 60%.Fleksibilna cjevčica za kisik, otporna na prignječenje. | kom | 5
6. | Bakteriološko-virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za dugotrajnu mehaničku ventilaciju. Elektrostatski filtar za disanje testiran na učinkovitost sprečavanja infekcije sa: Microbacterium TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var.niger, Virus MS2,ili jednakovrijedno. Penetracija soli ne veća od 0,65%. Inicijalni pad tlaka neupotrijebljenog filtra: maksimalno 120 Pa pri protoku od 30 L/min. Povećanje pada tlaka nakon 3 h uporabe: maksimalno 13 Pa pri protoku od 30 L/min. Povrat vlage ne manji od 28 mg H2O/L., Unutarnji volumen filtra maksimalno 67 ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 neodvojiv od kučišta filtra. Priložiti rezultate neovisnih mjerenja koja potvrđuju navedene navode . | kom | 140
7. | T – nastavak 15M-15 F-22 M | kom | 30
8. | Adapter (pripoj) za kisik.Jedna strana: Kombinirani priključak 22M (muški, 22 mm) i 15F (ženski, 15 mm).Druga strana: Nazubljeni ili konusni priključak promjera 6,5 mm namijenjen za sigurno spajanje standardne cijevi za kisik. | kom | 5
9. | Antimikrobni sistem za disanje za respiratore: Sistem mora imati integriranu antimikrobnu tehnologiju (npr. sloj na bazi iona srebra ili jednakovrijedno) koja aktivno smanjuje proliferaciju mikroorganizama unutar sustava. Antimikrobna učinkovitost mora biti potvrđena laboratorijskim testiranjem na minimalno 6 vrsta patogenih mikroorganizama, uključujući rezistentne sojeve (npr. MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae i ostali relevantni bolnički patogeni). Dimenzije sistema; duljina cijevi sustava minimalno 1,6 m., pripoj: standardni ISO priključci 22M / 15F . Priložiti certifikat ili izvještaj o neovisnom testiranju koji potvrđuje antimikrobnu učinkovitost na navedene bakterije. | kom | 30
10. | Crijevo za kisik / sukciju.Unutarnji promjer crijeva prilagođen za standardne priključke od 5 mm do 8 mm. Pakiranje: Rola duljine minimalno 50 m, s predviđenim mjestima za rezanje na određene duljine (npr. svakih 0,9 m ili 1 m).Crijevo mora biti otporno na presavijanje i prignječenje (da se protok ne prekida). | kom | 1
11. | Cjevčica (produžetak) za dovod kisika s mekim priključcima.Duljina: Minimalno 1,8 m.Medicinski PVC bez sadržaja ftalata.Crijevo mora biti izvedeno s unutarnjim profilom otpornim na prignječenje.Na oba kraja cjevčice moraju se nalaziti mekani, univerzalni i fleksibilni priključci. Priključci moraju omogućiti lako i čvrsto spajanje na standardne izvore kisika. | kom | 100
12. | Konektor s fleksibilnim nastavkom.Fleksibilno crijevo (produžetak) s mogućnošću rastezanja i pozicioniranja, duljine u rasponu od 70 mm do 150 mm., dvostruko okretan, sa spojem za respirator 22M/15F. Dvostruki otvor s brtvama koji omogućuje:Sukciju (aspiraciju) kroz manji otvor 7,6 mm (+/- 5%).Uvođenje bronhoskopa kroz veći otvor 9,5 mm (+/- 5%). | kom | 250
13. | Valvula za lavažu / sukciju enteralno hranjenih bolesnika. | kom | 85
14. | Set dvostruki produžni za venski put, manjeg lumena, dužine 13 cm, s integrirana 2 beziglena pripoja testirana na minimalno 600 aktivacija. | kom | 65
15. | Izmjenjivač topline i vlage; povrat vlage minimalno 26 mg H2O/l za VT 500 ml. Poklopac za otvor za aspiraciju jednom stranom uvijek pričvršćen za kućište. Ugrađen sigurnosni mehanizam protiv potpunog začepljenja dišnog puta.Priključak: Sadrži integrirani gibljivi produžetak (fleksibilni spoj) za smanjenje naprezanja na kanilu/tubus. | kom | 12
16. | Proziran bezigleni pripoj konstruiran od tri dijela. Mrtav prostor pripoja maksimalno 0,04 ml. Protok minimalno 165 ml/min. Bez lateks ili metala, kompatibilan s MRI, otporan na alkohol, betadin i klorheksidin. Ravno, ne konkavno, mjesto pristupa/aktivacije, testirano na minim. 600 aktivacija i odobreno za korištenje na venskom i arterijskom putu. | kom | 5
17. | Adapter za sterilno višekratno uzimanje sadržaja iz manje boce (100 – 250 ml), s integriranim beziglenim pripojem konstruiranim iz tri dijela, testiranim na min 600 aktivacija. | kom | 5
18. | Adapter za sterilno višekratno uzimanje sadržaja iz staklene boce s odzračnikom, s integriranim beziglenim pripojem konstruiranim iz tri dijela, testiranim na min 600 aktivacija. | kom | 5
19. | Sukcija endotrahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu, veličine ch 16. | kom | 4
20. | Sukcija trahealna zatvorena sa izolacijskim pacijent ventilom koji omogućava izolaciju sukcijskog katetera sa atraumatskim kateterom sa četiri lateralna otvora, sa posebnim otvorom za čišćenje kateteral, mogućnost upotrebe do 72 h, različite boje za različite veličine po ISO standardu ( ili jednakovrijedno), veličine ch 16. | kom | 4
21. | Maska za odrasle s rezervoarom za visoku koncentraciju kisika. Terapijski set za primjenu kisika visokog protoka (10 – 15 l/min) s ciljem postizanja koncentracije kisika min. 80%.Maska s integriranom rezervoar vrećicom i sustavom jednosmjernih ventila koji sprječavaju ponovno udisanje izdahnutog zraka.Izrađeno od medicinskog materijala koji ne sadrži PVC.Pomična elastična traka za stabilno učvršćivanje te prilagodljiv nosni dio za optimalno prianjanje uz lice bolesnika.Integrirana cjevčica za dovod kisika, duljine min. 2,1 m, s univerzalnim standardiziranim priključkom. | kom | 5
22. | Set za održavanje higijene usne šupljine. Set mora sadržavat četkicu za higijenu usne šupljine od silikonskih vlakana izlivenog iz jednog kalupa, spužvicu za vlaženje usnica, 0,12% CHG otopina za čiščenje usne šupljine, čašicu za otopinu. Cjevčica za aspiraciju sadržaja se može spojiti na standardnu sukcijsku opremu. | kom | 70
23. | Nosna kanila, ravni nastavci, dužina minimalno 2.1m - odrasli. | kom | 5
24. | Nosna kanila, zakrivljeni nastavci za nos za anatomski optimalan protok i udobnost, sa zaštitom za uši, dužina minimalno 2.1m - odrasli. | kom | 5
25. | Nosna kanila, ravni nastavci, dužina minimalno 5m - odrasli. | kom | 5
26 | Medicinski set namijenjen za kontroliranu aspiraciju ili protok tekućina/plinova kod odraslih bolesnika u sterilnim uvjetima.Fleksibilne spojne cijevi s integriranim kontrolnim ventilom za regulaciju sustava.Duljina cijevi iznosi min. 180 cm. | set | 5
27 | Produžna cijev za sukciju s pripojem za aspiraciju.Sterilni sustav za povezivanje sukcijskog izvora i aspiracijskog katetera.Unutarnji promjer 6 mm, vanjski promjer 8,5 mm (dozvoljeno odstupanje ± 0,2 mm).Visoka prozirnost za vizualnu kontrolu sadržaja; otpornost na kolabiranje pod visokim negativnim tlakom.Integriran namjenski priključak za kontrolu aspiracije. | kom | 180
28 | Set za perkutanu traheotomiju, sterilan, seldinger tehnika uvođenja, s pred-lubriciranim dilatatorom (bez forcepsa i/ili peana) omogućava aseptičnu prezentaciju pri otvaranju, Sadrži: kompresa upijajuća 10x10 cm(10 komada); skalpel jednokratni kirurški vel 15 (1 kom); šprica trodjelna 10 ml (1 kom); igla 14g x 70mm (1 kom); žica vodilica fleksibilna, atraumatskog vrha; "J-vrh" sa uvodnikom (1 kom); pred-lubricirani uvodni kateter za dilataciju sa graničnikom i sigurnosnim oznakama, atraumatskog vrha (1 kom); pred-lubricirani dilatator 38FR,sa sigurnosnom oznakom za max. uvođenje atraumatskog vrha (1 kom); lubrikacijski gel, sterilan, topiv u vodi, na bazi glicerina pakiranje min. 5g ( 1 kom); uvodnik za traheostomsku kanilu, anatomski oblikovan, jedno-lumenski, s graničnikom i drškom (1 kom); kanila PVC traheostomska, prilagodljiva (termosenzitivna) s balončićem velikog volumena-niskog tlaka, konektorom promjera 15 mm integriranog u obod kanile i postraničnim otvorima za fiksaciju u obodu, jasnim oznakama veličine kanile i promjera balončića, te duljine kanile (1 kom); unutarnja traheostomska kanila (2 kom); traka za fiksaciju kanile, prilagodljiva ("čičak") (1 kom); četkica (ne spužvica). Set Veličine 8.0 sa kanilom sa balončićem promjera 30 mm, max.ukupne duljine tijela kanile 75,5 mm | set | 30
29 | Vrećica za zatvorenu aspiraciju 2000ml, mora imati samo jedan priključak za cijev za aspiraciju tekućine. Vrećica ne sadrži PVC. Vrećica mora sadržavati hidrofobni filtar koji sprječava preljevanje sadržaja. Bakterijski filtar, koji mora osiguravati učinkovitost filtracije minimalno 98% za čestice od 0,40µm. U nizu se mogu povezati vrećice do ukupne zapremnine 36 litara.Učinkovitost filtracije mora biti napravljena u neovisnom laboratoriju. Priložiti potvrdu. | kom | 220
30 | Jednosmjerni ventil za torakalnu drenažu s ugrađenom mekom membranom koja omogućuje slobodan izlaz zraka i tekućine iz pleuralnog prostora, dok mehanički sprječava njihov povrat (refluks) neovisno o položaju bolesnika.Trokanalno prozirno kućište koje omogućuje vizualno praćenje funkcije ventila i drenažnog sadržaja. | kom | 5
31 | Trokanalno prozirno kućište s integriranom unutrašnjom membranom koja omogućuje slobodan izlaz zraka i tekućine, a mehanički sprječava povrat (refluks) sadržaja prema pacijentu, neovisno o položaju bolesnika.Vrećica za prikupljanje: Zapremnina min. 2000 ml, opremljena jasnom skalom za mjerenje drenažnog sadržaja. | kom | 15
32 | Bakteriološko virološki filtar s izmjenjivačem topline i vlage za anesteziju. Efikasnost filtracije minimalno 99,99%, gubitak vlage max. 7.8 mg H2O/L, povrat vlage minimalno 30.8 mg H2O/L, otpor protoku pri 30L/min je max. 0,8 cm H2O, a pri 60L/min max. 2,1 cm H2O. Zapremine max. 60 ml, težine max. 29 g. Konekcije 22F/15M- 22M/15F. Minimalni plimni volumen >200ml. Zatvarač luer pripoja za mjerenje CO2 mora biti neodvojiv od kučišta filtra | kom | 240
33 | Maska za kisik za odrasle, izrađena od materijala koji ne sadrže PVC | kom | 25
34 | Eko set koji uključuje masku sa venturijevim ventilom podesive koncentracije i cijevčica dužine mini. 1,8 m bez sadržaja PVC-a. | set | 25
35 | Filtar bakteriološko-virološki za disanje s papirnatim izmjenjivačem vlage i topline, sterilno pakiran: elektrostatski filtar bakterijske i virusne filtracijske učinkovitosti min. 99,998% Ovlaživanje i povrat vlage min. 32,3mg H2O/L. Otpor max. 1,6 cm H2O pri protoku od 30 L/min, te max. 2,7 cmH2O pri 60 L/min. Volumen filtra max. 57 ml. Težina filtera max. 31g. Minimalan tidal volumen: 180ml. Mora sadržavati luer port za uzorkovanje smjese plinova, neodvojiv od kučišta filtra. Pripoji: 22F/15M (prema aparatu) - 22M/15F (prema pacijentu) | kom | 150
36 | Pripoj za kisik 22F-6mm. | kom | 25
37 | Venturijev ventil, 35% kisika, u skladu s normom EN 13544-3: 2001 ili jednakovrijedno, označen bojom - žuta | kom | 5
38 | Venturijev ventil 60%, zeleni,u skladu s normom EN 13544-3: 2001 ili jednakovrijedno | kom | 5
39 | Venturijev ventil 24%, bijeli,u skladu s normom EN 13544-3: 2001 ili jednakovrijedno | kom | 5
40 | Venturijev ventil 28%, bijeli,u skladu s normom EN 13544-3: 2001 ili jednakovrijedno | kom | 5
41 | Elastomerički konektor 22F-22mm | kom | 5
42 | Konektor22M-22F s okretnim nastavkom 6mm | kom | 10
43 | Guedelov tubus, sterilan – Vel. 2.Anatomski oblikovan tubus izrađen od medicinskog polimera s integriranim čvrstim blokatorom zagriza koji sprječava opstrukciju dišnog puta. Površina i rubovi moraju biti potpuno glatki radi zaštite sluznice. | kom | 2
44 | Jednokratni sustav za kontinuirano praćenje tlaka. Set se sastoji od integriranog uređaja za ispiranje s nominalnim protokom od 3 ml/h (3 cm³/h) i mehanizmom za brzo ispiranje. cjevčice dužine 150 cm (+-5%), komorice s integriranom trosmjernom skretnicom i stezaljkom za brzo ispiranje, cjevčice dužine 120 cm (+-5%), jednosmjerne skretnice, cjevčice dužine 30 cm (+-5%), luer pripoji. Kalibracija sustava se može ispitati putem simulatora/ispitivača. | set | 4
Ukupan iznos bez PDV-a (EUR)
PDV(EUR)
Ukupan iznos s PDV-om(EUR)
Ukupan iznos s PDV-om(EUR)
Potrebno je priložiti rezultate neovisnih mjerenja koja potvrđuju navedene navode za stavke u troškovniku kod kojih se to traži (označeno crvenim slovima).